## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
10 | Capítulo |  | TUBERÍA PVC-U PRESIÓN CON JUNTA | [6 empty] | 1 | 1053.14 | 1053.14
63.6JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 63.6 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 2.14 | 2.14
Suministro de tubería diametro nominal 63mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica tipo EUROMUFE, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
75.6JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 75.6 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 2.89 | 2.89
Suministro de tubería diametro nominal 75mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica tipo EUROMUFE, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
90.6J.N | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 90.6 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 4.12 | 4.12
Suministro de tubería diametro nominal 90mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica tipo EUROMUFE, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
110.6J.N | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 110.6 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 4.93 | 4.93
Suministro de tubería diametro nominal 110mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica tipo EUROMUFE, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
125.6J.N | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 125.6 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 6.45 | 6.45
Suministro de tubería diametro nominal 125mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica tipo EUROMUFE, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
140.6JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 140.6 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 8.05 | 8.05
Suministro de tubería diametro nominal 140mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
160.6JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 160.6 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 10.41 | 10.41
Suministro de tubería diametro nominal 160mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
180.6JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 180.6 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 13.1 | 13.1
Suministro de tubería diametro nominal 180mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica tipo EUROMUFE, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
200.6JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 200.6 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 15.97 | 15.97
Suministro de tubería diametro nominal 200mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
250.6JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 250.6 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 25.29 | 25.29
Suministro de tubería diametro nominal 250mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
315.6JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 315.6 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 39.12 | 39.12
Suministro de tubería diametro nominal 315mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
400.6JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 400.6 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 63.31 | 63.31
Suministro de tubería diametro nominal 400mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
500.6JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 500.6 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 100.44 | 100.44
Suministro de tubería diametro nominal 500mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
630.6JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 630.6 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 157.27 | 157.27
Suministro de tubería diametro nominal 630mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN6, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
63.8JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 63.8 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 2.61 | 2.61
Suministro de tubería diametro nominal 63mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN8, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
63.10JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 63.10 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 3.02 | 3.02
Suministro de tubería diametro nominal 63mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
75.10JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 75.10 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 4.3 | 4.3
Suministro de tubería diametro nominal 75mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
90.10JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 90.10 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 6.13 | 6.13
Suministro de tubería diametro nominal 90mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
110.10JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 110.10 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 7.43 | 7.43
Suministro de tubería diametro nominal 110mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
125.10JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 125.10 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 9.56 | 9.56
Suministro de tubería diametro nominal 125mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
140.10JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 140.10 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 12.03 | 12.03
Suministro de tubería diametro nominal 140mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
160.10JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 160.10 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 15.75 | 15.75
Suministro de tubería diametro nominal 160mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
180.10JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 180.10 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 19.75 | 19.75
Suministro de tubería diametro nominal 180mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica tipo EUROMUFE, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
200.10JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 200.10 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 24.35 | 24.35
Suministro de tubería diametro nominal 200mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
250.10JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 250.10 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 37.91 | 37.91
Suministro de tubería diametro nominal 250mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
315.10JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 315.10 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 60.12 | 60.12
Suministro de tubería diametro nominal 315mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
400.10JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 400.10 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 96.82 | 96.82
Suministro de tubería diametro nominal 400mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN10, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
63.16JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 63.16 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 4.54 | 4.54
Suministro de tubería diametro nominal 63mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
75.16JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 75.16 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 6.41 | 6.41
Suministro de tubería diametro nominal 75mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
90.16JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 90.16 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 9.14 | 9.14
Suministro de tubería diametro nominal 90mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
110.16JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 110.16 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 11.22 | 11.22
Suministro de tubería diametro nominal 110mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
125.16JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 125.16 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 14.3 | 14.3
Suministro de tubería diametro nominal 125mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
140.16JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 140.16 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 17.92 | 17.92
Suministro de tubería diametro nominal 140mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
160.16JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 160.16 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 23.36 | 23.36
Suministro de tubería diametro nominal 160mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
180.16JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 180.16 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 29.68 | 29.68
Suministro de tubería diametro nominal 180mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica tipo EUROMUFE, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
200.16JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 200.16 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 36.48 | 36.48
Suministro de tubería diametro nominal 200mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
250.16JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 250.16 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 56.71 | 56.71
Suministro de tubería diametro nominal 250mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
315.16JN | Partida | ml | Tubo PVC PRESIÓN 315.16 J.E. 1452-2 | [6 empty] | 1 | 90.11 | 90.11
Suministro de tubería diametro nominal 315mm de PVC-U Compacto, unión mediante Junta Elástica reforzada con aro metálico, para PN16, fabricada según UNE EN 1452-2 con certificado AENOR, en color gris, abastecimiento o riego.
[9 empty] | Total 10 | 1 | 1053.14 | 1053.14
[9 empty] | Total 0 | 1 | 1053.14 | 1053.14
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto