## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
04 | Capítulo |  | TUBERIA PVC COMPACTO TUYPER COLOR TEJA | 1 | 2765.68 | 2765.68
04.01 | Capítulo |  | TUBERIA PVC COMPACTO SIN PRESION SN2 | 1 | 251.77 | 251.77
160SJ2 | Partida | m | Tubería PVC D160 SN2 | 1 | 6.37 | 6.37
Suministro de tubería diametro nominal 160mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN2, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
200SJ2 | Partida | m | Tubería PVC D200 SN2 | 1 | 9.63 | 9.63
Suministro de tubería diametro nominal 200mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN2, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
250SJ2 | Partida | m | Tubería PVC D250 SN2 | 1 | 15.11 | 15.11
Suministro de tubería diametro nominal 250mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN2, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
315SJ2 | Partida | m | Tubería PVC D315 SN2 | 1 | 23.61 | 23.61
Suministro de tubería diametro nominal 315mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN2, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
400SJ2 | Partida | m | Tubería PVC D400 SN2 | 1 | 38.68 | 38.68
Suministro de tubería diametro nominal 400mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN2, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
500SJ2 | Partida | m | Tubería PVC D500 SN2 | 1 | 62.1 | 62.1
Suministro de tubería diametro nominal 500mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN2, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
630SJ2 | Partida | m | Tubería PVC D630 SN2 | 1 | 96.27 | 96.27
Suministro de tubería diametro nominal 630mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN2, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
710SJ2 | Partida | m | Tubería PVC D710 SN2 | 1 | 0 | 0
Suministro de tubería diametro nominal 710mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN2, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1. NOTA: Consultar disponibilidad.
800SJ2 | Partida | m | Tubería PVC D800 SN2 | 1 | 0 | 0
Suministro de tubería diametro nominal 800mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN2, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1. NOTA: Consultar disponibilidad.
|  |  | Total 04.01 | 1 | 251.77 | 251.77
04.02 | Capítulo |  | TUBERIA PVC COMPACTO SIN PRESION SN4 | 1 | 783.97 | 783.97
110SJ | Partida | m | Tubería PVC D110 SN4 | 1 | 0 | 0
Suministro de tubería diametro nominal 110mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
125SJ | Partida | m | Tubería PVC D125 SN4 | 1 | 0 | 0
Suministro de tubería diametro nominal 125mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
160SJ | Partida | m | Tubería PVC D160 SN4 | 1 | 8.24 | 8.24
Suministro de tubería diametro nominal 160mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
200SJ | Partida | m | Tubería PVC D200 SN4 | 1 | 12.64 | 12.64
Suministro de tubería diametro nominal 200mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
250SJ | Partida | m | Tubería PVC D250 SN4 | 1 | 20.05 | 20.05
Suministro de tubería diametro nominal 250mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
315SJ | Partida | m | Tubería PVC D315 SN4 | 1 | 30.65 | 30.65
Suministro de tubería diametro nominal 315mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
400SJ | Partida | m | Tubería PVC D400 SN4 | 1 | 50.11 | 50.11
Suministro de tubería diametro nominal 400mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
500SJ | Partida | m | Tubería PVC D500 SN4 | 1 | 81.15 | 81.15
Suministro de tubería diametro nominal 500mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
630SJ | Partida | m | Tubería PVC D630 SN4 | 1 | 124.26 | 124.26
Suministro de tubería diametro nominal 630mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
710SJ | Partida | m | Tubería PVC D710 SN4 | 1 | 200.96 | 200.96
Suministro de tubería diametro nominal 710mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
800SJ | Partida | m | Tubería PVC D800 SN4 | 1 | 255.91 | 255.91
Suministro de tubería diametro nominal 800mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
|  |  | Total 04.02 | 1 | 783.97 | 783.97
04.03 | Capítulo |  | TUBERIA PVC COMPACTO SIN PRESION SN8 | 1 | 945.17 | 945.17
110SJ8 | Partida | m | Tubería PVC D110 SN8 | 1 | 0 | 0
Suministro de tubería diametro nominal 110mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN8, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
125SJ8 | Partida | m | Tubería PVC D125 SN8 | 1 | 0 | 0
Suministro de tubería diametro nominal 125mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN8, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
160SJ8 | Partida | m | Tubería PVC D160 SN8 | 1 | 10 | 10
Suministro de tubería diametro nominal 160mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN8, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
200SJ8 | Partida | m | Tubería PVC D200 SN8 | 1 | 15.63 | 15.63
Suministro de tubería diametro nominal 200mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN8, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
250SJ8 | Partida | m | Tubería PVC D250 SN8 | 1 | 24.28 | 24.28
Suministro de tubería diametro nominal 250mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN8, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
315SJ8 | Partida | m | Tubería PVC D315 SN8 | 1 | 38.15 | 38.15
Suministro de tubería diametro nominal 315mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN8, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
400SJ8 | Partida | m | Tubería PVC D400 SN8 | 1 | 62.49 | 62.49
Suministro de tubería diametro nominal 400mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN8, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
500SJ8 | Partida | m | Tubería PVC D500 SN8 | 1 | 99.89 | 99.89
Suministro de tubería diametro nominal 500mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN8, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
630SJ8 | Partida | m | Tubería PVC D630 SN8 | 1 | 159.07 | 159.07
Suministro de tubería diametro nominal 630mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN8, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
710SJ8 | Partida | m | Tubería PVC D710 SN8 | 1 | 239.59 | 239.59
Suministro de tubería diametro nominal 710mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN8, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
800SJ8 | Partida | m | Tubería PVC D800 SN8 | 1 | 296.07 | 296.07
Suministro de tubería diametro nominal 800mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN8, fabricada según UNE EN 1401 con certificado AENOR, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
|  |  | Total 04.03 | 1 | 945.17 | 945.17
04.04 | Capítulo |  | TUBERIA PVC COMPACTO CON PRESION SN4 / PN6 | 1 | 784.77 | 784.77
110SPT | Partida | m | Tubería PVC D110 SN4 / PN6 | 1 | 4.6 | 4.6
Suministro de tubería diametro nominal 110mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1452 con certificado AENOR para presión PN6, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
125SPT | Partida | m | Tubería PVC D125 SN4 / PN6 | 1 | 6.03 | 6.03
Suministro de tubería diametro nominal 125mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1452 con certificado AENOR para presión PN6, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
160SPT | Partida | m | Tubería PVC D160 SN4 / PN6 | 1 | 8.5 | 8.5
Suministro de tubería diametro nominal 160mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1452 con certificado AENOR para presión PN6, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
200SPT | Partida | m | Tubería PVC D200 SN4 / PN6 | 1 | 13.04 | 13.04
Suministro de tubería diametro nominal 200mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1452 con certificado AENOR para presión PN6, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
250SPT | Partida | m | Tubería PVC D250 SN4 / PN6 | 1 | 20.69 | 20.69
Suministro de tubería diametro nominal 250mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1452 con certificado AENOR para presión PN6, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
315SPT | Partida | m | Tubería PVC D315 SN4 / PN6 | 1 | 31.66 | 31.66
Suministro de tubería diametro nominal 315mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1452 con certificado AENOR para presión PN6, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
400SPT | Partida | m | Tubería PVC D400 SN4 / PN6 | 1 | 51.73 | 51.73
Suministro de tubería diametro nominal 400mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1452 con certificado AENOR para presión PN6, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
500SPT | Partida | m | Tubería PVC D500 SN4 / PN6 | 1 | 83 | 83
Suministro de tubería diametro nominal 500mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1452 con certificado AENOR para presión PN6, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
630SPT | Partida | m | Tubería PVC D630 SN4 / PN6 | 1 | 132.38 | 132.38
Suministro de tubería diametro nominal 630mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1452 con certificado AENOR para presión PN6, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
710SPT | Partida | m | Tubería PVC D710 SN4 / PN6 | 1 | 191.34 | 191.34
Suministro de tubería diametro nominal 710mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1452 con certificado AENOR para presión PN6, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
800SPT | Partida | m | Tubería PVC D800 SN4 / PN6 | 1 | 241.8 | 241.8
Suministro de tubería diametro nominal 800mm COMPACTO de PVC TUYPER, para SN4, fabricada según UNE EN 1452 con certificado AENOR para presión PN6, color Naranja Teja. Unión de tuberías por junta integrada de caucho reforzada con anillo metálico en el interior de la junta según norma EN 681-1.
|  |  | Total 04.04 | 1 | 784.77 | 784.77
|  |  | Total 04 | 1 | 2765.68 | 2765.68
|  |  | Total 0 | 1 | 2765.68 | 2765.68
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto